ANEXO II.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 037/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 2024042800.

| NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZÃO SOCIAL: |  |  |  |
| CNPJ Nº |  |  |  |
| ENDEREÇO COMPLETO: |  |  |  |
| TELEFONE E E-MAIL: |  |  |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL | NOME: |  |  |
|  | E-MAIL: | CPF: | TEL.: |

| LOTE | EQUIPAMENTO | QUANTIDADE | MARCA | MODELO | VALOR UNITÁRIO (EQUIPAMENTO + INSUMOS + INSTALAÇÃO + MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) | VALOR TOTAL (EQUIPAMENTO + INSUMOS + INSTALAÇÃO + MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AR-CONDICIONADO 30.000BTUS - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 30.000 BTUS: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APARELHO DE AR-CONDICIONADO 30.000 BTUS. SPLIT, INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 30.000 BTUS, TIPO CICLO QUENTE E FRIO, COR BRANCO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGOS, FILTRO REMOVÍVEL, DISPLAY DIGITAL, CONTROLE REMOTO, COM SERPENTINA DE COBRE. VAZÃO DE AR NO MFNIMO 500 M’/H. VOLTAGEM 220V. FUNÇÕES: SLEEP E SWING, CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A. DEVERÁ VIR COM GÁS COMPLETO. PAZO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE FÁBRICA DE 12 MESES. | 150 |  |  | R$ | R$ |
|  | AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS. SPLIT, INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS, TIPO CICLO QUENTE E FRIO, COR BRANCO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGOS, FILTRO REMOVÍVEL, DISPLAY DIGITAL, CONTROLE REMOTO, COM SERPENTINA DE COBRE. VAZÃO DE AR NO MFNIMO 500 M’/H. VOLTAGEM 220V. FUNÇÕES: SLEEP E SWING, CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A. DEVERÁ VIR COM GÁS COMPLETO. PAZO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE FÁBRICA DE 12 MESES. | 80 |  |  | R$ | R$ |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (valor por extenso)

Declaramos que,

a) O prazo de validade MÍNIMA da proposta é DE 90 (NOVENTA) DIAS, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

c) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens e para a prestação dos serviços para os quais apresentamos nossa proposta.

d) Prazo de entrega e execução será de acordo com o estipulado no Termo de Referência.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

___, ____ de ______ de _____.

Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal.