TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Contratação de pessoas físicas ou jurídicas por meio de Credenciamento para a prestação de serviços de instalação de reservatórios de água de 500 (quinhentos) litros, para realizar a implementação do Programa "Água para Viver", instituído pela Lei Municipal n° 4.390, de 21 de agosto de 2025, com o objetivo de promover acesso a água potável para as famílias em situação de vulnerabilidade social no Município de Catalão-GO.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

2.1. De maneira geral, os credenciados deverão executar integralmente as atividades necessárias para a instalação de caixa d'água de 500 litros em cada residência beneficiada, conforme projeto em anexo, seguindo todas as especificações contidas neste Termo.

2.2. Etapas da execução do serviço:

2.2.1. Visita Técnica Prévia - a contratada deverá realizar visita técnica ao imóvel, quando convocada, para verificar as condições locais de instalação, tais como: espaço disponível, topografia, tipo de solo, condições de acesso, existência de interferências (fiação, tubulações, muros, telhados etc.) e pontos de alimentação hidráulica;

2.2.2. Limpeza e Preparação da Área - executar limpeza manual da área destinada à instalação do reservatório, removendo entulhos, vegetação rasteira e materiais que possam comprometer a estabilidade da fundação. Caso necessário, realizar nivelamento do terreno e demarcação do local de implantação;

2.2.3. Escavação e Fundação - Proceder à escavação do solo no local determinado, com profundidade e dimensões compatíveis ao projeto estrutural da base. A fundação deverá ser dimensionada para suportar o peso próprio do reservatório (500 L) acrescido do volume total de água e das cargas atuantes (peso do poste, cruzetas e esforços de vento). O fundo da escavação deve ser regularizado e compactado, podendo ser utilizado lastro de brita n° 2 ou camada de concreto magro para melhor acomodação da base;

2.2.4. Montagem e Fixação do Poste de Concreto - Instalar o poste pré-moldado conforme especificações técnicas do fornecedor, garantindo alinhamento vertical, prumo e estabilidade. A fixação deverá ser feita por meio de concretagem da base, com concreto fck ≥ 20 MPa, vibrado e nivelado. Durante a cura, o conjunto deverá permanecer escorado até atingir resistência mínima;

2.2.5. Instalação das Cruzetas e Base de Apoio - após a fixação do poste pré-moldado, deverá ser instalada a cruzeta de sustentação, devidamente nivelada e alinhada, garantindo a distribuição uniforme dos esforços. Sobre a cruzeta será executada e fixada uma base de concreto armado, dimensionada para suportar o peso total do reservatório cheio (estrutura + volume de água), devendo ser assegurada sua estabilidade e integridade estrutural. A concretagem da base deverá ser realizada com material de qualidade compatível (fck > 20 MPa), garantindo acabamento regular e plano para o correto assentamento do reservatório;

2.2.6. Instalação da Cinta de Amarração e Reservatório - Assentar o reservatório de 500 litros sobre a base de concreto devidamente nivelada, assegurando o perfeito apoio e estabilidade do conjunto. Instalar cinta de amarração firme e ajustada ao reservatório, de modo a garantir sua fixação e evitar deslocamentos decorrentes de ventos ou vibrações. Verificar o correto posicionamento e estabilidade do reservatório antes de iniciar as ligações hidráulicas;

2.2.7. Execução das Ligações Hidráulicas - Efetuar as conexões de entrada e saída de água, válvulas de retenção, registros e dispositivos de limpeza, conforme projeto hidráulico e NBR 5626. Executar a ligação da alimentação principal (proveniente da rede pública) até o reservatório, e deste até a rede de distribuição interna do imóvel. Empregar materiais compatíveis com a pressão de serviço, devidamente certificados pelo INMETRO. Realizar teste de estanqueidade e pressão em toda a linha instalada, corrigindo eventuais vazamentos;

2.2.8. Acabamentos e Reaterro - Após as instalações, proceder ao reaterro das valas com compactação manual, garantindo o nivelamento do terreno e o acabamento adequado da área de intervenção. Realizar limpeza geral do entorno, retirando sobras de materiais e resíduos gerados;

2.2.9. Casos Especiais e Condições Adversas - Em algumas unidades, a instalação poderá apresentar dificuldades adicionais, tais como ausência de espaço livre, necessidade de perfuração de paredes ou adaptação de ramais internos. Nessas situações, a contratada deverá executar os serviços com técnicas adequadas, evitando danos à edificação e mantendo a integridade das instalações existentes. Qualquer adequação deve ser previamente comunicada e aprovada pela fiscalização;

2.2.10. Testes, Entrega e Registro Final - Após a conclusão, realizar o enchimento do reservatório e testar o pleno funcionamento do sistema, incluindo alimentação e distribuição de água. Elaborar registro fotográfico de todas as etapas executadas e anexar ao Termo de Conclusão de Serviço, devidamente assinado pelo responsável técnico da empresa e pela fiscalização. A entrega será considerada válida somente após o aceite formal e o funcionamento pleno do sistema hidráulico.

2.3. Atribuições da Credenciada:

2.3.1. A empresa credenciada será integralmente responsável pela perfeita execução do serviço, observando-se as seguintes obrigações técnicas, legais e contratuais:

a) Responsabilidade Técnica - Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente registrada no CREA, abrangendo todas as etapas de execução, incluindo fundações, estrutura de apoio, instalação hidráulica e testes de funcionamento.

b) Mão de Obra e Materiais - Empregar mão de obra qualificada e sob supervisão de profissional habilitado, utilizando materiais novos, certificados e em conformidade com as normas da ABNT e exigências do INMETRO. Cabe à credenciada fornecer todos os os materiais, ferramentas, equipamentos e insumos necessários à execução integral do serviço.

c) Segurança e Condições de Trabalho - Adotar medidas de segurança do trabalho previstas na NR-18 (Condições e Meio Ambiente na Indústria da Construção) e demais normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, providenciando o uso de EPI's e EPC's adequados. Responder por quaisquer danos pessoais, materiais ou ambientais decorrentes da execução dos serviços.

d) Execução e Controle de Qualidade - Cumprir fielmente as etapas descritas neste Termo de Referência, executando os serviços conforme o cronograma aprovado. Realizar testes de estanqueidade, verificação de pressão e funcionamento do sistema hidráulico antes da entrega. Manter registros fotográficos das principais etapas executadas, a serem apresentados junto ao Termo de Conclusão.

e) Comunicação e Fiscalização - Manter comunicação constante com a Comissão de Fiscalização, informando eventuais imprevistos ou condições técnicas divergentes das inicialmente previstas. Qualquer alteração no método executivo ou substituição de material deverá ser previamente aprovada pela fiscalização.

f) Garantia dos Serviços - Responder pelo desempenho e integridade das instalações executadas por um período mínimo de 12 (doze) meses após o aceite definitivo, conforme previsto no art. 121, §1°, inciso I, da Lei n° 14.133/2021. Durante o período de garantia, deverá realizar reparos ou substituições que se façam necessárias, sem ônus adicional à Administração.

g) Responsabilidade Ambiental e Limpeza - Destinar adequadamente os resíduos gerados, evitando descarte irregular. Ao término dos serviços, a área deverá ser entregue limpa, nivelada e em condições de uso imediato.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A contratação de pessoas físicas ou jurídicas por meio de Credenciamento para a prestação de serviços de instalação de reservatórios de água de 500 (quinhentos) litros justifica-se pela necessidade de viabilizar a execução do Programa "Água para Viver", instituído pela Lei Municipal n° 4.390, de 21 de agosto de 2025, que tem como objetivo assegurar o acesso à água potável para as famílias em situação de vulnerabilidade social no Município de Catalão-GO.

3.2. Considerando a elevada demanda de instalações previstas no âmbito do Programa, bem como a necessidade de ampliar a capacidade operacional para atendimento célere e eficiente das famílias beneficiárias, o credenciamento se apresenta como o meio mais adequado, transparente e eficaz para contratação dos prestadores de serviços. Esse modelo de contratação permite a participação ampla de profissionais habilitados, garantindo competitividade, economicidade, padronização dos serviços e continuidade na execução das ações sociais.

3.3. Além disso, o credenciamento possibilita atender de forma descentralizada diferentes regiões do município, reduzindo prazos de atendimento e otimizando recursos públicos, assegurando efetividade e eficiência na implementação do Programa.

3.4. Diante do interesse público envolvido e da natureza contínua e essencial da política social instituída, a contratação por credenciamento configura-se como medida necessária, legítima e alinhada ao interesse coletivo, contribuindo diretamente para a promoção do bem-estar social, da saúde pública e da dignidade humana das famílias beneficiadas.

4. OBSERVAÇÕES

4.1. Poderão participar do credenciamento pessoas físicas e/ou jurídicas desde que cumpram os requisitos contidos no Edital.

4.2. É estritamente vedada a participação de servidores públicos municipais, bem como de empresas que possuam em seu quadro societário servidor público municipal.

4.3. O interessado em se tornar credenciado deverá encaminhar a documentação no local e horário indicado neste edital, em envelope devidamente lacrado, a qual terá caráter sigiloso até o momento em que a Comissão se reunir para receber, examinar e julgar os documentos, podendo ser disponibilizada estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5. DO FUNDAMENTO LEGAL

5.1. O presente Credenciamento reger-se-á pelas disposições contidas na Lei Municipal n° 4.390, de 21 de agosto de 2025, e pelas disposições contidas na Lei n° 14.133/2021.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

Projeto de Atividade: Manutenção das Atividades Assistenciais

Dotação Orçamentária: 14.1401.08.244.4010.4027.339039

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

7.1. Interessados em participar do processo de credenciamento devem apresentar, no ato da inscrição, todos os documentos necessários listados no item 7.4 e seguintes. A falta de qualquer um destes documentos resultará em inabilitação do interessado. Também é necessário submeter a ficha de requerimento de credenciamento preenchida e assinada, conforme o modelo do Anexo II do Edital.

7.2. A apresentação completa da documentação é essencial para a habilitação jurídica, técnica e fiscal do interessado, conforme as exigências do Edital.

7.3. As certidões que compõem a documentação exigida e têm data de validade devem estar válidas no momento da inscrição. Estas devem ser atualizadas no momento da assinatura do contrato e durante sua vigência.

7.4. Do Credenciamento de Pessoa Física

7.4.1. Interessados em se credenciar na condição de pessoa física devem apresentar a seguinte documentação:

a) Requerimento, solicitando inscrição para credenciamento, conforme Anexo II;

b) Cópia do CPF, dispensável se incluído na identidade profissional;

c) Consulta de regularidade do CPF (disponível em www.receita.fazenda.gov.br);

d) Título de eleitor com comprovante de quitação eleitoral;

e) Certificado de reservista (para pessoas do sexo masculino);

f) Comprovante de endereço atualizado;

g) Cadastro no PIS/PASEP/NIT/INSS;

h) Prova de quitação com a Fazenda Pública Municipal do domicílio do interessado;

i) Prova de quitação com a Fazenda Pública Estadual do domicílio do interessado;

j) Prova de quitação com a Fazenda Pública Federal (disponível em www.receita.fazenda.gov.br);

k) Certidão negativa de inexistência de débitos adimplidos perante a justiça do trabalho (disponível em www.tst.jus.br);

I) Declaração de atendimento aos requisitos do edital e de capacidade técnica (Anexo III);

m) Declaração de inexistência de fatos impeditivos da habilitação (Anexo IV).

7.4.2. A documentação pode ser apresentada em sua versão original ou cópia (não é necessária autenticação, caso haja deverá estar anexa à proposta de credenciamento). Os documentos emitidos em meio eletrônico, com o uso de certificação digital, serão considerados originais, sujeitos à verificação de autenticidade pela Administração Pública.

7.5. Do Credenciamento de Pessoa Jurídica

7.5.1. Interessados em se credenciar na condição de pessoa jurídica devem apresentar a seguinte documentação:

a) Requerimento, solicitando inscrição para credenciamento, conforme Anexo II;

b) Cópia do RG e CPF ou da CNH dos representantes legais da empresa, bem como dos profissionais que prestarão os serviços mencionados;

c) Cópia do cartão de CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, com situação ativa, da empresa prestadora de serviços;

d) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social, com as alterações em vigor, devidamente registrado na junta comercial ou no Cartório de Títulos e Documentos, em se tratando de sociedade comercial, exigindo-se no caso de sociedades por ações, a ata da assembléia da última eleição da Diretoria, arquivada, em que conste, dentre os seus objetivos, a prestação dos serviços para os quais solicita credenciamento;

e) Certidão Negativa de Débito da empresa prestadora junto a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e à Seguridade Social - disponível em www.receita.fazenda.gov.br);

f) Certidão Negativa de Débito junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - disponível em www.caixa.gov.br;

g) Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde está situada a sede da empresa participante;

h) Certidão Negativa de Débitos para com o Município onde localiza a sede da empresa participante;

i) Certidão Negativa de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho (disponível em www.tst.jus.br);

j) Comprovante de endereço atualizado da empresa participante;

k) Declaração da empresa de atendimento aos requisitos do edital e de capacidade técnica (Anexo III);

I) Declaração da empresa de inexistência de fatos impeditivos da habilitação (Anexo IV);

m) Declaração da empresa participante de cumprimento ao inciso XXXIII, do Art. 7°, da Constituição da República Federal de 1988, disposto no inciso VI, art. 68, da Lei n° 14.133/2021 (Anexo VI);

n) Declaração dos sócios e diretores de que não exercem Cargo ou Função em qualquer nível, no âmbito do município de Catalão - GO. Caso exerça, deverá ser indicada a entidade empregadora, a forma de provimento, cargo/função e horário de trabalho (Anexo VI).

7.5.3. A documentação pode ser apresentada em original ou cópia (não é necessária autenticação, caso haja deverá estar anexa à proposta de credenciamento). Os documentos emitidos em meio eletrônico, com o uso de certificação digital, serão considerados originais, sujeitos à verificação de autenticidade pela Administração Pública.

8. LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. Os serviços desta licitação serão prestados nos lares das famílias em situação de vulnerabilidade social, tais endereços serão indicados posteriormente pelos servidores do Cadastro Único.

8.2. Caso haja algum serviço que tenha sido prestado em divergência com os serviços constantes neste termo, será recusado sem nenhum ônus para o Fundo Municipal de Assistência Social de Catalão, notificando a empresa para substituição do serviço de maneira imediata.

8.3. Substituir o serviço, caso esteja em desacordo com a proposta e as especificações contidas no objeto deste Termo, bem como porventura estejam em desacordo ou com imperfeições, cabendo ao Credenciado providenciar o reparo de forma imediata, sem ônus para o Município.

9. PRAZO DE VALIDADE DO CREDENCIAMENTO

9.1. O Credenciamento terá prazo de validade indeterminado, visto que, ocorrerá conforme houver a necessidade das famílias que serão beneficiadas pelo Projeto "Água para Viver”, sendo inviável determinar um período de tempo específico para realizar a implementação do projeto, ademais vale ressaltar que este Credenciamento será instituído na atual gestão e por não ter delimitação de prazo se perdurará pelas demais gestões até que os próximos gestores se acharem conveniente para a Administração Pública o finalizem.

10. DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A fiscalização do presente contrato será exercida pelo servidor Edmilson Mariano da Silva inscrito no CPF sob o n° 599.924.921-04.

_________________________________

Responsável pela confecção

Membro da Comissão de Licitação