ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Pregão Eletrônico nº 90062/2025

Processo nº 2025020296

Secretaria Municipal de Obras

| NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE: |  |  |
| --- | --- | --- |
| RAZÃO SOCIAL: |  |  |
| CNPJ: |  |  |
| ENDEREÇO COMPLETO: |  |  |
| TELEFONE E E-MAIL: |  |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL: | NOME: | CPF: |
|  | E-MAIL: | TELEFONE: |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | TINTA A BASE VERNIZ POLIURETANO | L | 720,00 |  |  |
| 02 | TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE. | L | 900,00 |  |  |
| 03 | TINTA DUPLA FUNÇÃO EPOXI MASTIC | L | 540,00 |  |  |
| 04 | TINTA EPOXI COM CATALISADOR | L | 540,00 |  |  |
| 05 | TINTA ESMALTE | L | 4.500,00 |  |  |
| 06 | TINTA GRAFITE | L | 540,00 |  |  |
| 07 | TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO | L | 18.000,00 |  |  |
| 08 | TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA | L | 36.000,00 |  |  |
| 09 | TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) | L | 14.400,00 |  |  |
| 10 | TINTA PARA QUADRO DE GIZ | L | 180,00 |  |  |
| 11 | TINTA PVA LATEX | L | 21.600,00 |  |  |
| 12 | TINTA TEXTURIZADA | Kg | 62.500,00 |  |  |
| 13 | FITA CREPE 19MM | M | 50.000,00 |  |  |
| 14 | IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL REF.: VIAPLUS 5000 / SIKA TOP FLEX OU EQUIVALENTE | Kg | 9.900,00 |  |  |
| 15 | IMPERMEABILIZANTE PARA RESERVATÓRIO D'ÁGUA REF.: K11+KZ OU EQUIVALENTE | Kg | 4.500,00 |  |  |
| 16 | SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE | Cm3 | 100.000,00 |  |  |
| 17 | SOLUÇÃO A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO TIPO SILICONE W, ACQUELLA OU EQUIVALENTE | L | 5.400,00 |  |  |
| 18 | ARGAMASSA SECA "DRY PACK" TIPO ARGAMASSA ESTRUTURAL 240, VIAPLUS ST OU EQUIVALENTE | Kg | 30.000,00 |  |  |
| 19 | MASSA EPOXI BI-COMPONENTE (COM CATALIZADOR) | Kg | 1.080,00 |  |  |
| 20 | MASSA PARA VIDRO | Kg | 1.000,00 |  |  |
| 21 | MASSA PLASTICA | Kg | 1.000,00 |  |  |
| 22 | PRIMER PU VIAPOL/ PROTEGI PRIMER OU EQUIVALENTE | G | 100.000,00 |  |  |
| 23 | TINTA TOQUE FOSCO COMPLETO, C2, COR: PAU-BRASIL, 16L | LA | 600,00 |  |  |
| 24 | TINTA TOQUE FOSCO COMPLETO, C2, COR: MARRAKESH, 16L | LA | 300,00 |  |  |
| 25 | TINTA TOQUE FOSCO COMPLETO, A2, COR: PAPEL PICADO, 16L | LA | 500,00 |  |  |
| 26 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 25 MM X 23 CM (ALTURA DA LA X COMPRIMENTO), SEM CABO | UN. | 1.000,00 |  |  |
| 27 | PROLONGADOR/ EXTENSOR TELESCOPICO, EM CHAPA METALICA, COM 3 METROS, PARA ROLO DE PINTURA | UN. | 250,00 |  |  |
| 28 | BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM | UN. | 100,00 |  |  |
| 29 | ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA) | M | 2.000,00 |  |  |
| 30 | CANTONEIRA GRANDE DE LATÃO PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO | UN. | 100,00 |  |  |
| 31 | CANTONEIRA PEQUENA DE LATÃO PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO | UN. | 100,00 |  |  |
| 32 | JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO 1/2" | UN. | 500,00 |  |  |
| 33 | JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO 3/4" | UN. | 500,00 |  |  |
| 34 | JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 20 X 1/2" | UN. | 500,00 |  |  |
| 35 | JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" | UN. | 500,00 |  |  |
| 36 | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS COM ROSCA E BUCHA LATAO 3/4"X1/2" | UN. | 500,00 |  |  |
| 37 | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | UN. | 500,00 |  |  |
| 38 | CURVA 45° DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) | UN. | 500,00 |  |  |
| 39 | CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | UN. | 500,00 |  |  |
| 40 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) | UN. | 1.000,00 |  |  |
| 41 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) | UN. | 500,00 |  |  |
| 42 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) | UN. | 500,00 |  |  |
| 43 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) | UN. | 500,00 |  |  |
| 44 | CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) | UN. | 500,00 |  |  |
| 45 | CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) | UN. | 500,00 |  |  |
| 46 | CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) | UN. | 500,00 |  |  |
| 47 | CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) | UN. | 500,00 |  |  |
| 48 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO) | UN. | 500,00 |  |  |
| 49 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) | UN. | 500,00 |  |  |
| 50 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) | UN. | 500,00 |  |  |
| 51 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | UN. | 500,00 |  |  |
| 52 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO) | UN. | 500,00 |  |  |
| 53 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM - (ESGOTO) | UN. | 500,00 |  |  |
| 54 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 1200 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20X20 CM | UN. | 500,00 |  |  |
| 55 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 2000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 40X40 CM | UN. | 1.000,00 |  |  |
| 56 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X60 CM | UN. | 700,00 |  |  |
| 57 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 1200 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20x20 CM | UN. | 3.000,00 |  |  |
| 58 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 2000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 40X40 CM | UN. | 5.000,00 |  |  |
| 59 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X60 CM | UN. | 500,00 |  |  |
| 60 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27 | UN. | 400,00 |  |  |
| 61 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS | UN. | 300,00 |  |  |
| 62 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR REGULÁVEL ("OLHO DE BOI") - BASE E-27 | UN. | 400,00 |  |  |
| 63 | LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA | UN. | 2.000,00 |  |  |
| 64 | LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA | UN. | 3.000,00 |  |  |
| 65 | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA | UN. | 400,00 |  |  |
| 66 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 1,5 MM2 | M | 20.000,00 |  |  |
| 67 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 2,5 MM2 | M | 15.000,00 |  |  |
| 68 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 4 MM2 | M | 10.000,00 |  |  |
| 69 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 6 MM2 | M | 8.000,00 |  |  |
| 70 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 10 MM2 | M | 6.000,00 |  |  |
| 71 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 16 MM2 | M | 2.000,00 |  |  |
| 72 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 25 MM2 | M | 1.000,00 |  |  |
| 73 | CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 | M | 2.000,00 |  |  |
| 74 | CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 | M | 1.000,00 |  |  |
| 75 | CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 2,5 MM2 | M | 5.000,00 |  |  |
| 76 | CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 4 MM2 | M | 3.000,00 |  |  |
| 77 | CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 6 MM2 | M | 1.000,00 |  |  |
| 78 | CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,0 MM2 | M | 8.000,00 |  |  |
| 79 | CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 | M | 10.000,00 |  |  |
| 80 | CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2 | M | 6.000,00 |  |  |
| 81 | CABO UTP-4P, CAT.6, 24 AWG | M | 5.000,00 |  |  |
| 82 | ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) 19" 1U | UN. | 400,00 |  |  |
| 83 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 40X40X12 CM | UN. | 30,00 |  |  |
| 84 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM | UN. | 20,00 |  |  |
| 85 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM | UN. | 50,00 |  |  |
| 86 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM | UN. | 30,00 |  |  |
| 87 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM | UN. | 25,00 |  |  |
| 88 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" | UN. | 250,00 |  |  |
| 89 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" | UN. | 500,00 |  |  |
| 90 | CAIXA DE SOBREPOR 75X75X31 MM (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) | UN. | 700,00 |  |  |
| 91 | CAIXA METALICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3 X 3) | UN. | 300,00 |  |  |
| 92 | CANALETA COM TAMPA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 20X12X2000 MM | M | 2.000,00 |  |  |
| 93 | CANALETA COM TAMPA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 32X16X2000 MM | M | 500,00 |  |  |
| 94 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | UN. | 1.000,00 |  |  |
| 95 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | UN. | 600,00 |  |  |
| 96 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A | UN. | 400,00 |  |  |
| 97 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | UN. | 200,00 |  |  |
| 98 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A | UN. | 50,00 |  |  |
| 99 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A | UN. | 25,00 |  |  |
| 100 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200-A | UN. | 25,00 |  |  |
| 101 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 225-A | UN. | 30,00 |  |  |
| 102 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A | UN. | 25,00 |  |  |
| 103 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A | UN. | 20,00 |  |  |
| 104 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | UN. | 20,00 |  |  |
| 105 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 KA | UN. | 50,00 |  |  |
| 106 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA | UN. | 50,00 |  |  |
| 107 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1" | M | 2.000,00 |  |  |
| 108 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 2" | M | 1.000,00 |  |  |
| 109 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 3/4" | M | 3.000,00 |  |  |
| 110 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" | M | 5.000,00 |  |  |
| 111 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" | M | 1.000,00 |  |  |
| 112 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" | M | 300,00 |  |  |
| 113 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1/2" | M | 300,00 |  |  |
| 114 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" | M | 300,00 |  |  |
| 115 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" | M | 300,00 |  |  |
| 116 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" | M | 300,00 |  |  |
| 117 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" | M | 300,00 |  |  |
| 118 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" | M | 300,00 |  |  |
| 119 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 20MM | M | 10.000,00 |  |  |
| 120 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM | M | 5.000,00 |  |  |
| 121 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 32MM | M | 3.000,00 |  |  |
| 122 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 40MM | M | 1.000,00 |  |  |
| 123 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 50MM | M | 1.000,00 |  |  |
| 124 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 60MM | M | 1.000,00 |  |  |
| 125 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M | UN. | 300,00 |  |  |
| 126 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M | UN. | 600,00 |  |  |
| 127 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M | UN. | 250,00 |  |  |
| 128 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 25-A (P/ AR CONDICIONADO) - CONJUNTO | UN. | 1.000,00 |  |  |
| 129 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA | UN. | 600,00 |  |  |
| 130 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-30mA | UN. | 100,00 |  |  |
| 131 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 63A-30MA | UN. | 100,00 |  |  |
| 132 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DR) TETRAPOLAR DE 25A-30mA | UN. | 50,00 |  |  |
| 133 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 40A-30mA | UN. | 60,00 |  |  |
| 134 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 63A-30mA | UN. | 50,00 |  |  |
| 135 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | UN. | 2.000,00 |  |  |
| 136 | INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO | UN. | 50,00 |  |  |
| 137 | INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) - CONJUNTO | UN. | 1.000,00 |  |  |
| 138 | INTERRUPTOR DE SOBREPOR 2 SEÇÕES (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) - CONJUNTO | UN. | 1.000,00 |  |  |
| 139 | INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | UN. | 2.000,00 |  |  |
| 140 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | UN. | 2.000,00 |  |  |
| 141 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | UN. | 3.000,00 |  |  |
| 142 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | UN. | 2.000,00 |  |  |
| 143 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | UN. | 2.000,00 |  |  |
| 144 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | UN. | 1.000,00 |  |  |
| 145 | TOMADA DE SOBREPOR HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) -CONJUNTO MONTADO | UN. | 1.000,00 |  |  |
| 146 | TOMADA DE SOBREPOR HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) -CONJUNTO MONTADO | UN. | 1.000,00 |  |  |
| 147 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | UN. | 2.000,00 |  |  |
| 148 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | UN. | 1.000,00 |  |  |
| 149 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | UN. | 1.000,00 |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (valor por extenso)

Declaramos que,

a) O prazo de validade MÍNIMA da proposta é DE 60 (SESSENTA) DIAS, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

c) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta.

d) Prazo de entrega e execução será de acordo com o estipulado no Termo de Referência. Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

___, ____ de ______ de _____.

Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal.

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÕES GERAIS

Pregão Eletrônico nº 90062/2025

Processo nº 2025020296

Secretaria Municipal de  Obras

DECLARAÇÕES

A empresa __________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº_________________, por seu representante legal abaixo assinado, Sr.(a) __________________, CPF nº ______________________, DECLARA QUE:

- sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, sob as penas da Lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pelo Município de Catalão, e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação ou que invalide a sua participação no presente certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei e para fins do disposto inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos;

- sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 147, de 07/08/2014;

() MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. () EQUIPARADOS.

Declara ainda que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar, não se enquadrando em quaisquer vedações constantes no § 4º do art. 3º da referida lei.

- sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;

- sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;

___, ____ de ______ de _____.

Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal.