ANEXO II.

PROPOSTA DE PREÇO.

(Impresso em papel timbrado da empresa)

Pregão Presencial nº 118/2023.

Processo nº: 2023044902.

Secretaria Municipal de Administração.

Município de Catalão.

Apresentamos e submetemos à apreciação deste órgão licitante a nossa proposta de preços relativa ao processo em epígrafe, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de insumos elétricos em atendimento às necessidades do Município de Catalão para os próximos 12(doze) meses.

COTA EXCLUSIVA:

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO | QNTD | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARMAÇÃO RACK PESADA DE 1 ELEMENTO (ELETROMAC) | 200 |  | R$ | R$ |
| 2 | ARMAÇÃO RACK PESADA DE 2 ELEMENTO (ELETROMAC) | 150 |  | R$ | R$ |
| 3 | CONECTOR UNIVERSAL PARALELO SIMPLES 3/8 | 500 |  | R$ | R$ |
| 4 | CABO TRIPLEX 2X16X16+16MM² | 2000 |  | R$ | R$ |
| 5 | CONECTOR P. HASTE COOP. DE COBRE 5/8 | 100 |  | R$ | R$ |
| 6 | CABO TRIPLEX 2X25X25+25MM² | 3000 |  | R$ | R$ |
| 7 | CABO VINIL BRASNAX 10,0MM² PRETO | 500 |  | R$ | R$ |
| 8 | CABO PP SIFLEX 2X1,0MM² | 2000 |  | R$ | R$ |
| 9 | CABO PP SIFLEX 2X1,5MM² | 2000 |  | R$ | R$ |
| 10 | CABO PP SIFLEX 2X2,5MM² | 4000 |  | R$ | R$ |
| 11 | CABO PP SIFLEX 2X4,0MM² | 1000 |  | R$ | R$ |
| 12 | CABO PP SIFLEX 3X1,5MM² | 2000 |  | R$ | R$ |
| 13 | CABO PP SIFLEX 3X2,5MM² | 2000 |  | R$ | R$ |
| 14 | CABO SIFLEX 3X4,0MM² | 1000 |  | R$ | R$ |
| 15 | CABO SIFLEX 4X4,0MM² | 1000 |  | R$ | R$ |
| 16 | CABO SIFLEX 4X6,0MM² | 1000 |  | R$ | R$ |
| 17 | CABO FLEXIVEL 1KV 35,0MM² PRETO | 1000 |  | R$ | R$ |
| 18 | CABO EXTINFLAN FLEX 1,5MM² VERMELHO | 5000 |  | R$ | R$ |
| 19 | CABO EXTINFLAN FLEX 2,5MM² VERMELHO | 5000 |  | R$ | R$ |
| 20 | CABO EXTINFLAN FLEX 4,0MM² VERMELHO | 4000 |  | R$ | R$ |
| 21 | CABO EXTINFLAN FLEX 6,0MM² VERMELHO | 5000 |  | R$ | R$ |
| 22 | FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1,5MM² | 3000 |  | R$ | R$ |
| 23 | FIO FLEXIVEL PARALELO 2X2,5MM² | 3000 |  | R$ | R$ |
| 24 | FITA ELETRICA ALTA TENSÃO 10M | 50 |  | R$ | R$ |
| 25 | HASTE COOP 2,40M BAIXA CAMADA | 200 |  | R$ | R$ |
| 26 | CONECTOR PARAFUSO FEND. SIMPLES 35MM² | 200 |  | R$ | R$ |
| 27 | CONECTOR PARAFUSO FEND. SIMPLES 50MM² | 200 |  | R$ | R$ |
| 28 | TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO 16MM² | 100 |  | R$ | R$ |
| 29 | TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO 25MM² | 500 |  | R$ | R$ |
| 30 | TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO 50MM² | 500 |  | R$ | R$ |
| 31 | TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO 70MM² | 100 |  | R$ | R$ |
| 32 | CABO PP SIFLEX 4X1,0MM | 1000 |  | R$ | R$ |
| 33 | CABO PP SIFLEX 4X10MM | 1500 |  | R$ | R$ |
| 34 | CONECTOR P. HASTE COOP. DE COBRE 5/8 REFORÇADO | 200 |  | R$ | R$ |
| 35 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO CDP-070 | 1000 |  | R$ | R$ |
| 36 | CABO DUPLEX CA 1X1X10+10MM² | 4000 |  | R$ | R$ |
| 37 | HASTE CANTONEIRA 1/8X7/8 1,50MTS | 100 |  | R$ | R$ |
| 38 | GRAMPO TERRA DUPLO 3/8 GTDU | 150 |  | R$ | R$ |
| 39 | CABO DE COBRE IC NORMATIZADO 10,0MM² | 300 |  | R$ | R$ |
| 40 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X16+16,0MM² | 2000 |  | R$ | R$ |
| 41 | CABO PP SIFLEX 3X10MM² | 1000 |  | R$ | R$ |
| 42 | CABO DE COBRE IC NORMATIZADO 50,0MM² | 300 |  | R$ | R$ |
| 43 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X25+25MM² | 3000 |  | R$ | R$ |
| 44 | CABO DUPLEX 2X16X16+16MM² | 2000 |  | R$ | R$ |
| 45 | CABO DUPLEX CA 3X1X25+25MM² | 2000 |  | R$ | R$ |
| 46 | ALCA PREF P CABO 16MM² | 100 |  | R$ | R$ |
| 47 | ALCA PREF P CABO 10MM² | 100 |  | R$ | R$ |
| 48 | CABO VINIL BRASNAX 25,0MM² PRETO | 3000 |  | R$ | R$ |
| 49 | CABO VINIL BRASNAX 10,0MM² AZUL | 500 |  | R$ | R$ |
| 50 | CABO FLEXIVEL 16,0MM² PRETO | 500 |  | R$ | R$ |
| 51 | CABO TRIPLEX 2X35X35+35MM² | 2000 |  | R$ | R$ |
| 52 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X35+35MM² | 2000 |  | R$ | R$ |
| 53 | CABO VINIL BRASNAX 10,0MM² VERDE | 500 |  | R$ | R$ |
| 54 | CABO FLEXIVEL 1KV 35,0MM² AZUL | 300 |  | R$ | R$ |
| 55 | ROLDANA ISOLADOR PORCELANA 72X72 | 200 |  | R$ | R$ |
| 56 | CABO DE COBRE IC NORMATIZADO 16,0MM² | 200 |  | R$ | R$ |
| 57 | CABO EXTINFLAN FLEX 1,5MM² VERDE | 4000 |  | R$ | R$ |
| 58 | CABO EXTINFLAN FLEX 1,5MM² PRETO | 4000 |  | R$ | R$ |
| 59 | CABO EXTINFLAN FLEX 1,5MM² BRANCO | 500 |  | R$ | R$ |
| 60 | CABO EXTINFLAN FLEX 1,5MM² AZUL | 5000 |  | R$ | R$ |
| 61 | CABO EXTINFLAN FLEX 2,5MM² VERDE | 4000 |  | R$ | R$ |
| 62 | CABO EXTINFLAN FLEX 2,5MM² PRETO | 5000 |  | R$ | R$ |
| 63 | CABO EXTINFLAN FLEX 4,0MM² PRETO | 3000 |  | R$ | R$ |
| 64 | CABO EXTINFLAN FLEX 4,0MM² AZUL | 3000 |  | R$ | R$ |
| 65 | CABO EXTINFLAN FLEX 6,0MM² PRETO | 2000 |  | R$ | R$ |
| 66 | CABO EXTINFLAN FLEX 10,0MM² PRETO | 1000 |  | R$ | R$ |
| 67 | CABO EXTINFLAN FLEX 10,0MM² AZUL | 1000 |  | R$ | R$ |
| 68 | CABO VINIL BRASNAX 25,0MM² AZUL | 300 |  | R$ | R$ |
| 69 | CABO FLEXIVEL 1KV 16,0MM² PRETO | 500 |  | R$ | R$ |
| 70 | CABO FLEXIVEL 1KV 16,0MM² AZUL | 500 |  | R$ | R$ |
| 71 | CANALETA ADESIVA 13X7 | 100 |  | R$ | R$ |
| 72 | FITA ISOLANTE 18MMX20M IMPERIAL | 200 |  | R$ | R$ |
| 73 | FITA ISOLANTE 19MMX20 33+ | 50 |  | R$ | R$ |
| 74 | DISJUNTOR DIN UNIPOLAR C 10A | 200 |  | R$ | R$ |
| 75 | DISJUNTOR DIN UNIPOLAR C 16A | 200 |  | R$ | R$ |
| 76 | DISJUNTOR DIN UNIPOLAR C 20A | 200 |  | R$ | R$ |
| 77 | DISJUNTOR DIN UNIPOLAR C 25A | 200 |  | R$ | R$ |
| 85 | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR C 100A | 20 |  | R$ | R$ |
| 86 | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR C 50A | 20 |  | R$ | R$ |
| 87 | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR C 63 A | 20 |  | R$ | R$ |
| 88 | LAMPADA DE LED TUBOLAR T8 9,9W 6,5K | 1000 |  | R$ | R$ |
| 89 | PROJETOR DE LED 100W 6,5K | 200 |  | R$ | R$ |
| 90 | CABO DE REDE CAT6E SOHOPLUS AZUL | 1000 |  | R$ | R$ |
| 91 | CABO FLEXIVEL 1KV 35,0MM² VERDE | 200 |  | R$ | R$ |
| 92 | LAMPADA DE LED TUBOLAR T8 20,5W 6,5K | 1000 |  | R$ | R$ |
| 93 | FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 2P+T 2M | 100 |  | R$ | R$ |
| 94 | PROJETOR DE LED 150W 6,5K | 150 |  | R$ | R$ |
| 95 | PROJETOR DE LED 200W 6,5K | 200 |  | R$ | R$ |
| 96 | WEG-CONTATOR CWB18- 18A 220V | 10 |  | R$ | R$ |
| 97 | WEG-CONTATOR CWB50- 50A 220V | 15 |  | R$ | R$ |
| 98 | PROJETOR DE LED 400W 6,5K | 3 |  | R$ | R$ |
| 99 | WEG-RELÉ SOBRECARGA 25-40A 220V | 10 |  | R$ | R$ |
| 100 | WEG-PLUG INDUSTRIAL 380V 32A 3P+T | 15 |  | R$ | R$ |
| 101 | WEG-TOMADA INDUSTRIAL SOBREPOR 2P+T 16A 220V | 10 |  | R$ | R$ |
| 102 | WEG-RELÉ SOBRECARGA 2,8-4A 220V | 10 |  | R$ | R$ |
| 103 | WEG-RELÉ SOBRECARGA 8,0-12,5A 220V | 10 |  | R$ | R$ |
| 104 | WEG-RELÉ SOBRECARGA 22-32A 220V | 10 |  | R$ | R$ |
| 105 | WEG-RELÉ SOBRECARGA 32-40A 220V | 15 |  | R$ | R$ |
| 106 | WEG-RELÉ SOBRECARGA 5,6-8A 220V | 15 |  | R$ | R$ |
| 107 | WEG-RELÉ SOBRECARGA 32-50A 220V | 20 |  | R$ | R$ |
| 108 | WEG-CONTATOR CWB12- 12A 220V | 15 |  | R$ | R$ |
| 109 | WEG-CONTATOR CWB65- 65A 220V | 20 |  | R$ | R$ |
| 110 | WEG-RELÉ SOBRECARGA 11-17A 220V | 15 |  | R$ | R$ |
| 111 | WEG-CONTATOR CWB40- 40A 220V | 10 |  | R$ | R$ |
| 112 | WEG-CONTATOR CWB80- 80A 220V | 20 |  | R$ | R$ |
| 113 | WEG-CHAVE DE PARTIDA 10-16A 4V25 220V | 4 |  | R$ | R$ |
| 114 | WEG-DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 20KA 250A | 6 |  | R$ | R$ |
| 115 | WEG-PLUG INDUSTRIAL 220V 16A 3P+T | 10 |  | R$ | R$ |
| 116 | WEG-PLUG INDUSTRIAL 220V 32A 3P+T | 10 |  | R$ | R$ |
| 117 | WEG-TOMADA INDUSTRIAL SOBREPOR 3P+T 16A 220V | 5 |  | R$ | R$ |
| 118 | WEG-ACOPLAMENTO 2P+T 16A 220V | 10 |  | R$ | R$ |
| 119 | WEG-ACOPLAMENTO 3P+T 32A 380V | 10 |  | R$ | R$ |
| 120 | WEG-DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 20KA 225A | 10 |  | R$ | R$ |
| 121 | WEG-PLUG INDUSTRIAL 380V 16A 3P+T | 15 |  | R$ | R$ |
| 122 | WEG-TOMADA INDUSTRIAL SOBREPOR 3P+T 32A 380V | 10 |  | R$ | R$ |
| 123 | WEG-TOMADA INDUSTRIAL SOBREPOR 3P+T 16A 380V | 10 |  | R$ | R$ |
| 124 | WEG-TOMADA INDUSTRIAL SOBREPOR 3P+T 32A 220V | 15 |  | R$ | R$ |
| 125 | CABO LAMEFLAN 10,0MM PRETO | 1000 |  | R$ | R$ |
| 126 | CABO LAMEFLAN 10,0MMAZUL | 1000 |  | R$ | R$ |
| 127 | VENTILADOR DE PAREDE PREMIUM 60CM PT | 30 |  | R$ | R$ |
| 128 | CABO FLEXIVEL 16,0MM² VERMELHO | 1000 |  | R$ | R$ |
| 129 | WEG-CONTATOR CWB90- 90A 220V | 20 |  | R$ | R$ |
| 130 | LUMINARIA P POSTE LED 100W 5000K | 200 |  | R$ | R$ |
| 131 | LUMINARIA P POSTE LED 50W 5000K | 200 |  | R$ | R$ |
| 132 | LAMP. LED EMPALUX BULBO 100W 6,5K | 60 |  | R$ | R$ |
| 133 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 36 DISJUNTOR | 10 |  | R$ | R$ |
| 134 | WEG-CHAVE DE PARTIDA 22-32A 10V25 220V | 6 |  | R$ | R$ |
| 135 | WEG-CHAVE DE PARTIDA 22-32A 10V25 380V | 5 |  | R$ | R$ |
| 136 | WEG-CHAVE DE PARTIDA 32-40A 10V25 220V | 2 |  | R$ | R$ |
| 137 | WEG-CHAVE DE PARTIDA 22-32A 10V25 440V | 5 |  | R$ | R$ |
| 138 | WEG-ACOPLAMENTO 3P+T 16A 380V | 15 |  | R$ | R$ |
| 139 | WEG-ACOPLAMENTO 2P+T 32A 220V | 15 |  | R$ | R$ |
| 140 | CONECTOR DERIVAÇÃO CDP-120 | 500 |  | R$ | R$ |

COTA PRINCIPAL:

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO | QNTD | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | LUMINARIA P POSTE LED 150W 5000K | 160 |  | R$ | R$ |
| 142 | LUMINARIA P POSTE LED 200W 5000K | 160 |  | R$ | R$ |

COTA RESERVADA:

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO | QNTD | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | LUMINARIA P POSTE LED 150W 5000K | 40 |  | R$ | R$ |
| 142 | LUMINARIA P POSTE LED 200W 5000K | 40 |  | R$ | R$ |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (valor por extenso)

Declaramos que,

a) O prazo de validade MÍNIMA da proposta é DE 90 (NOVENTA) DIAS, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas, conforme indicado no Termo de Referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste edital, relativas ao objeto desta licitação, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

c) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta.

d) Prazo de entrega será de acordo com o estipulado no Termo de Referência.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

Catalão, ____ de ______ de _____.

Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal.