ANEXO II.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 057/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 2024047715.

| NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZÃO SOCIAL: |  |  |  |
| CNPJ Nº |  |  |  |
| ENDEREÇO COMPLETO: |  |  |  |
| TELEFONE E E-MAIL: |  |  |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL | NOME: |  |  |
|  | E-MAIL: | CPF: | TEL.: |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO |  | VALOR TOTAL UNITÁRIO |  | DESCONTO % | VALOR TOTAL COM DESCONTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | MATERIAL | M.O | MATERIAL | M.O |  |  |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  | % | R$ |
| # 1.1 | # 250101 | # ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | # GOINFRA CIVIS | # H | # 11.137,43 | # 0,00 | # 83,60 | # 0,00 | # 931.089,48 | # % | # R$ |
| # 1.2 | # 250103 | # ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | # GOINFRA CIVIS | # H | # 12.236,49 | # 0,00 | # 22,56 | # 0,00 | # 276.055,10 | # % | # R$ |
| 2 | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  | % | R$ |
| # 2.1 | # 020101 | # DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 12.082,98 | # 0,00 | # 5,27 | # 0,00 | # 63.677,32 | # % | # R$ |
| # 2.2 | # 020106 | # REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 465,72 | # 0,00 | # 5,85 | # 0,00 | # 2.724,46 | # % | # R$ |
| # 2.3 | # 020103 | # DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 14.664,52 | # 0,00 | # 15,24 | # 0,00 | # 223.487,23 | # % | # R$ |
| # 2.4 | # 020115 | # DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO C/TRANSP.ATE CB. E CARGA | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 5.836,88 | # 0,00 | # 3,66 | # 0,00 | # 21.362,98 | # % | # R$ |
| # 2.5 | # 020109 | # DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 3.796,20 | # 0,00 | # 13,34 | # 0,00 | # 50.641,37 | # % | # R$ |
| # 2.6 | # 020139 | # DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 1.162,04 | # 0,00 | # 3,66 | # 0,00 | # 4.253,07 | # % | # R$ |
| # 2.7 | # 020130 | # DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE CB. E CARGA | # GOINFRA CIVIS | # M | # 1.800,00 | # 0,00 | # 17,58 | # 0,00 | # 31.644,00 | # % | # R$ |
| # 2.8 | # 020148 | # DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC (SOMENTE O FORRO) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | # GOINFRA CIVIS | # M3 | # 8.692,65 | # 0,00 | # 2,04 | # 0,00 | # 17.733,00 | # % | # R$ |
| # 2.9 | # 020118 | # DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 1.170,22 | # 0,00 | # 36,65 | # 0,00 | # 42.888,40 | # % | # R$ |
| 3 | COBERTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  | % | R$ |
| # 3.1 | # 160501 | # COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 9.929,55 | # 37,23 | # 7,23 | # 369.677,00 | # 71.790,62 | # % | # R$ |
| # 3.2 | # 094451 | # CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | # SINAPI | # M | # 2.364,93 | # 2,14 | # 102,07 | # 5.060,96 | # 241.388,88 | # % | # R$ |
| # 3.3 | # 094229 | # CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | # SINAPI | # M | # 3.442,97 | # 18,78 | # 116,03 | # 64.658,99 | # 399.487,88 | # % | # R$ |
| # 3.4 | # 094231 | # RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | # SINAPI | # M | # 2.203,10 | # 5,09 | # 37,54 | # 11.213,77 | # 82.704,28 | # % | # R$ |
| # 3.5 | # 100773 | # ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | # SINAPI | # KG | # 43.009,53 | # 1,72 | # 17,22 | # 73.976,38 | # 740.624,02 | # % | # R$ |
| # 3.6 | # 140201 | # ESTRUT.-TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/FERRAGENS | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 7.273,28 | # 74,08 | # 34,09 | # 538.804,40 | # 247.946,03 | # % | # R$ |
| # 3.7 | # 160970 | # FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 1.700,00 | # 42,28 | # 11,93 | # 71.876,00 | # 20.281,00 | # % | # R$ |
| # 3.8 | # 160911 | # COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 160,65 | # 90,96 | # 5,46 | # 14.612,79 | # 877,15 | # % | # R$ |
| # 3.9 | # 160401 | # COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 1.151,00 | # 71,40 | # 5,59 | # 82.181,40 | # 6.434,09 | # % | # R$ |
| # 3.10 | # 140103 | # ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=10-13 M. C/FERRAGENS (TROCA PREVISTA DE 50%) | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 661,00 | # 118,56 | # 61,35 | # 78.368,16 | # 40.552,35 | # % | # R$ |
| # 3.11 | # 094216 | # TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | # SINAPI | # M2 | # 5.724,92 | # 1,86 | # 156,50 | # 10.648,34 | # 895.949,39 | # % | # R$ |
| 4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  | % | R$ |
| # 4.1 | # 100203 | # ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 9.190,55 | # 108,49 | # 46,48 | # 997.082,77 | # 427.176,76 | # % | # R$ |
| # 4.2 | # 200101 | # CHAPISCO COMUM | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 18.181,10 | # 2,36 | # 3,19 | # 42.907,40 | # 57.997,71 | # % | # R$ |
| # 4.3 | # 130152 | # REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 18.381,10 | # 5,87 | # 19,95 | # 107.897,06 | # 366.702,95 | # % | # R$ |
| # 4.4 | # 087787 | # EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | # SINAPI | # M2 | # 2.460,52 | # 30,01 | # 100,12 | # 73.840,28 | # 246.347,50 | # % | # R$ |
| # 4.5 | # 096369 | # PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | # SINAPI | # M2 | # 2.257,00 | # 17,32 | # 163,06 | # 39.091,24 | # 368.026,42 | # % | # R$ |
| 5 | FORRO |  |  |  |  |  |  |  |  | % | R$ |
| # 5.1 | # 210498 | # FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 8.650,60 | # 49,75 | # 11,91 | # 430.367,34 | # 103.028,64 | # % | # R$ |
| # 5.2 | # 96486 | # FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | # SINAPI | # M2 | # 8.988,63 | # 8,51 | # 55,69 | # 76.493,24 | # 500.576,80 | # % | # R$ |
| 6 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  | % | R$ |
| # 6.1 | # 000011 | # ENCANADOR | # GOINFRA CIVIS | # H | # 13.703,78 | # 0 | # 20,23 | # 0 | # 277.227,46 | # % | # R$ |
| # 6.2 | # 020140 | # REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 1.735,00 | # 0,00 | # 4,30 | # 0,00 | # 7.460,50 | # % | # R$ |
| # 6.3 | # 020164 | # REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA RASGOS E ESCAVAÇÕES) | # GOINFRA CIVIS | # M | # 18.784,09 | # 0,00 | # 0,54 | # 0,00 | # 10.143,41 | # % | # R$ |
| # 6.4 | # 080556 | # LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 900,00 | # 4,13 | # 8,51 | # 3.717,00 | # 7.659,00 | # % | # R$ |
| # 6.5 | # 080562 | # SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 856,00 | # 9,80 | # 12,26 | # 8.388,80 | # 10.494,56 | # % | # R$ |
| # 6.6 | # 080570 | # TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 743,00 | # 70,58 | # 6,81 | # 52.440,94 | # 5.059,83 | # % | # R$ |
| # 6.7 | # 080946 | # REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 118,00 | # 83,75 | # 20,79 | # 9.882,50 | # 2.453,22 | # % | # R$ |
| # 6.8 | # 080518 | # VÁLVULA DE DESCARGA COM SISTEMA PASSANTE EM POLÍMERO - OPÇÃO ECONÔMICA ( ALTA SEGURANÇA) | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 541,00 | # 149,20 | # 74,31 | # 80.717,20 | # 40.201,71 | # % | # R$ |
| # 6.9 | # 080802 | # TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/DUAS CUBAS E 1 BATEDOR | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 50,00 | # 426,71 | # 51,13 | # 21.335,50 | # 2.556,50 | # % | # R$ |
| # 6.10 | # 080804 | # TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 41,00 | # 622,20 | # 65,24 | # 25.510,20 | # 2.674,84 | # % | # R$ |
| # 6.11 | # 080660 | # TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 107,00 | # 149,39 | # 6,81 | # 15.984,73 | # 728,67 | # % | # R$ |
| # 6.12 | # 080820 | # SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 126,00 | # 13,02 | # 12,26 | # 1.640,52 | # 1.544,76 | # % | # R$ |
| # 6.13 | # 080830 | # VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 138,00 | # 26,76 | # 5,10 | # 3.692,88 | # 703,80 | # % | # R$ |
| # 6.14 | # 080502 | # VASO SANITARIO | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 204,00 | # 265,44 | # 64,42 | # 54.149,76 | # 13.141,68 | # % | # R$ |
| # 6.15 | # 080503 | # VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 38,00 | # 721,46 | # 64,42 | # 27.415,48 | # 2.447,96 | # % | # R$ |
| # 6.16 | # 080520 | # CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 276,00 | # 9,27 | # 6,81 | # 2.558,52 | # 1.879,56 | # % | # R$ |
| # 6.17 | # 080526 | # ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 230,00 | # 167,37 | # 5,10 | # 38.495,10 | # 1.173,00 | # % | # R$ |
| # 6.18 | # 080542 | # LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 15,00 | # 94,26 | # 55,90 | # 1.413,90 | # 838,50 | # % | # R$ |
| # 6.19 | # 080590 | # CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 57,00 | # 100,02 | # 13,28 | # 5.701,14 | # 756,96 | # % | # R$ |
| # 6.20 | # 080721 | # CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 59,00 | # 100,26 | # 17,04 | # 5.915,34 | # 1.005,36 | # % | # R$ |
| # 6.21 | # 081003 | # TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 MM | # GOINFRA CIVIS | # M | # 11.021,00 | # 3,84 | # 4,08 | # 42.320,64 | # 44.965,68 | # % | # R$ |
| # 6.22 | # 081102 | # LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 3.142,00 | # 1,01 | # 3,06 | # 3.173,42 | # 9.614,52 | # % | # R$ |
| # 6.23 | # 081302 | # JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 1.639,00 | # 1,85 | # 6,13 | # 3.032,15 | # 10.047,07 | # % | # R$ |
| # 6.24 | # 082070 | # PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 MM | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 1.593,00 | # 6,01 | # 3,40 | # 9.573,93 | # 5.416,20 | # % | # R$ |
| # 6.25 | # 080741 | # SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 1.033,00 | # 32,80 | # 8,51 | # 33.882,40 | # 8.790,83 | # % | # R$ |
| # 6.26 | # 081861 | # CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 27,00 | # 396,24 | # 102,27 | # 10.698,48 | # 2.761,29 | # % | # R$ |
| # 6.27 | # 081840 | # TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE | # GOINFRA CIVIS | # M | # 75,00 | # 202,66 | # 22,43 | # 15.199,50 | # 1.682,25 | # % | # R$ |
| # 6.28 | # 082331 | # TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM | # GOINFRA CIVIS | # M | # 1.126,78 | # 39,35 | # 19,08 | # 44.338,72 | # 21.498,93 | # % | # R$ |
| # 6.29 | # 082332 | # TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM | # GOINFRA CIVIS | # M | # 470,99 | # 82,40 | # 20,44 | # 38.809,65 | # 9.627,05 | # % | # R$ |
| # 6.30 | # 100848 | # VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | # SINAPI | # UN | # 172,00 | # 14,27 | # 491,10 | # 2.454,44 | # 84.469,20 | # % | # R$ |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  | % | R$ |
| # 7.1 | # 000012 | # ELETRICISTA | # GOINFRA CIVIS | # H | # 13.306,81 | # 0,00 | # 20,23 | # 0,00 | # 269.196,83 | # % | # R$ |
| # 7.2 | # 072579 | # TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 489,00 | # 14,15 | # 10,90 | # 6.919,35 | # 5.330,10 | # % | # R$ |
| # 7.3 | # 071646 | # LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 480,00 | # 34,43 | # 10,99 | # 16.526,40 | # 5.275,20 | # % | # R$ |
| # 7.4 | # 071614 | # LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27 | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 128,00 | # 91,31 | # 10,99 | # 11.687,68 | # 1.406,72 | # % | # R$ |
| # 7.5 | # 071613 | # LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE ( GRANDE ) - BASE E -27 | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 113,00 | # 145,59 | # 10,99 | # 16.451,67 | # 1.241,87 | # % | # R$ |
| # 7.6 | # 071598 | # LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 222,00 | # 20,53 | # 5,68 | # 4.557,66 | # 1.260,96 | # % | # R$ |
| # 7.7 | # 071648 | # LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 1.919,00 | # 145,33 | # 10,99 | # 278.888,27 | # 21.089,81 | # % | # R$ |
| # 7.8 | # 071698 | # LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 119,00 | # 379,03 | # 10,99 | # 45.104,57 | # 1.307,81 | # % | # R$ |
| # 7.9 | # 020165 | # REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | # GOINFRA CIVIS | # M | # 23.778,85 | # 0,00 | # 0,39 | # 0,00 | # 9.273,75 | # % | # R$ |
| # 7.10 | # 020166 | # REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXÃO) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES) | # GOINFRA CIVIS | # M | # 20.895,50 | # 0,00 | # 0,54 | # 0,00 | # 11.283,57 | # % | # R$ |
| # 7.11 | # 020167 | # REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 6.736,00 | # 0,00 | # 1,14 | # 0,00 | # 7.679,04 | # % | # R$ |
| # 7.12 | # 020168 | # REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 3.069,00 | # 0,00 | # 0,89 | # 0,00 | # 2.731,41 | # % | # R$ |
| # 7.13 | # 071194 | # ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | # GOINFRA CIVIS | # M | # 9.364,27 | # 2,47 | # 5,78 | # 23.129,75 | # 54.125,49 | # % | # R$ |
| # 7.14 | # 071201 | # ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" | # GOINFRA CIVIS | # M | # 2.402,08 | # 5,61 | # 5,78 | # 13.475,65 | # 13.884,00 | # % | # R$ |
| # 7.15 | # 091927 | # CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | # SINAPI | # M | # 24.078,00 | # 0,96 | # 3,93 | # 23.114,88 | # 94.626,54 | # % | # R$ |
| # 7.16 | # 091929 | # CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | # SINAPI | # M | # 16.356,00 | # 1,29 | # 5,93 | # 21.099,24 | # 96.991,08 | # % | # R$ |
| # 7.17 | # 091931 | # CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | # SINAPI | # M | # 39.644,00 | # 1,68 | # 8,55 | # 66.601,92 | # 338.956,20 | # % | # R$ |
| # 7.18 | # 091933 | # CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | # SINAPI | # M | # 4.260,00 | # 2,52 | # 13,86 | # 10.735,20 | # 59.043,60 | # % | # R$ |
| # 7.19 | # 091935 | # CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | # SINAPI | # M | # 1.810,00 | # 3,80 | # 21,94 | # 6.878,00 | # 39.711,40 | # % | # R$ |
| # 7.20 | # 092984 | # CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | # SINAPI | # M | # 635,00 | # 2,01 | # 26,57 | # 1.276,35 | # 16.871,95 | # % | # R$ |
| # 7.21 | # 071412 | # INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 358,00 | # 17,41 | # 12,60 | # 6.232,78 | # 4.510,80 | # % | # R$ |
| # 7.22 | # 071430 | # INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 351,00 | # 23,15 | # 18,06 | # 8.125,65 | # 6.339,06 | # % | # R$ |
| # 7.23 | # 071432 | # INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 417,00 | # 17,80 | # 18,06 | # 7.422,60 | # 7.531,02 | # % | # R$ |
| # 7.24 | # 071443 | # INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 274,00 | # 15,41 | # 12,60 | # 4.222,34 | # 3.452,40 | # % | # R$ |
| # 7.25 | # 071451 | # INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30MA | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 54,00 | # 163,94 | # 20,44 | # 8.853,46 | # 1.103,85 | # % | # R$ |
| 8 | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  | % | R$ |
| # 8.1 | # 090845 | # KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, | # SINAPI | # UN | # 203,00 | # 215,73 | # 1.062,40 | # 43.793,19 | # 215.667,20 | # % | # R$ |
| # 8.2 | # 090846 | # KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, | # SINAPI | # UM | # 38,00 | # 220,63 | # 1.123,34 | # 8.383,94 | # 42.686,92 | # % | # R$ |
| # 8.3 | # 090799 | # KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | # SINAPI | # UN | # 36,00 | # 71,81 | # 935,92 | # 2.585,16 | # 33.693,12 | # % | # R$ |
| # 8.4 | # 102184 | # PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | # SINAPI | # UN | # 28,00 | # 95,26 | # 1.818,56 | # 2.667,28 | # 50.919,68 | # % | # R$ |
| # 8.5 | # 102185 | # PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | # SINAPI | # UN | # 18,00 | # 197,97 | # 3.640,69 | # 3.563,46 | # 65.532,42 | # % | # R$ |
| # 8.6 | # 180506 | # PORTA DE CORRER/VIDRO (4) FOLHAS PF-6 C/ FERRAGENS | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 68,52 | # 264,13 | # 42,11 | # 18.098,19 | # 2.885,38 | # % | # R$ |
| # 8.7 | # 102180 | # INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | # SINAPI | # M2 | # 120,00 | # 44,25 | # 296,79 | # 5.310,00 | # 35.614,80 | # % | # R$ |
| # 8.8 | # 102181 | # INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | # SINAPI | # M2 | # 339,00 | # 41,50 | # 356,84 | # 14.068,50 | # 120.968,76 | # % | # R$ |
| # 8.9 | # 180309 | # PORTAO CORRER / ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS MANUTENÇAO | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 165,80 | # 372,80 | # 40,44 | # 61.810,24 | # 6.704,95 | # % | # R$ |
| # 8.10 | # 102185 | # PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | # SINAPI | # UN | # 20,00 | # 197,97 | # 3.640,69 | # 3.959,40 | # 72.813,80 | # % | # R$ |
| # 8.11 | # 180112 | # JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO COM 03 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANAS) C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 29,00 | # 1.253,24 | # 41,48 | # 36.343,96 | # 1.202,92 | # % | # R$ |
| # 8.12 | # 180405 | # ESQ.METALICA / PRE-MOLDADO JPM-1 / JPM-2 C/FERRAGENS | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 119,90 | # 340,76 | # 35,47 | # 40.857,12 | # 4.252,85 | # % | # R$ |
| # 8.13 | # 180114 | # PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 28,00 | # 1.176,51 | # 38,91 | # 32.942,28 | # 1.089,48 | # % | # R$ |
| # 8.14 | # 180404 | # ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 E J19 C/FERRAGENS | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 147,18 | # 331,56 | # 45,03 | # 48.799,00 | # 6.627,52 | # % | # R$ |
| # 8.15 | # 180310 | # GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4 | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 312,00 | # 231,39 | # 35,65 | # 72.193,68 | # 11.122,80 | # % | # R$ |
| 9 | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | % | R$ |
| # 9.1 | # 120209 | # IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 3.759,75 | # 12,57 | # 12,25 | # 47.260,01 | # 46.056,89 | # % | # R$ |
| # 9.2 | # 220053 | # REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) E=2 CM | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 3.530,75 | # 12,05 | # 9,28 | # 42.545,54 | # 32.765,36 | # % | # R$ |
| # 9.3 | # 220060 | # PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 2.095,68 | # 33,64 | # 15,46 | # 70.498,51 | # 32.399,14 | # % | # R$ |
| # 9.4 | # 087255 | # REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | # SINAPI | # M2 | # 4.763,25 | # 20,75 | # 78,54 | # 98.837,44 | # 374.105,66 | # % | # R$ |
| # 9.5 | # 088650 | # RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | # SINAPI | # M2 | # 3.943,76 | # 2,16 | # 12,16 | # 8.518,52 | # 47.956,12 | # % | # R$ |
| # 9.6 | # 201302 | # REVESTIMENTO COM CERÂMICA | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 3.170,34 | # 62,97 | # 23,74 | # 199.636,05 | # 75.263,77 | # % | # R$ |
| # 9.7 | # 221106 | # GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM (COM ÓXIDO DE FERRO) | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 1.052,75 | # 120,37 | # 16,93 | # 126.719,05 | # 17.822,99 | # % | # R$ |
| # 9.8 | # 220104 | # PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 8.717,83 | # 29,28 | # 17,71 | # 255.257,97 | # 154.392,71 | # % | # R$ |
| # 9.9 | # 102494 | # PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | # SINAPI | # M2 | # 8.467,39 | # 6,89 | # 56,90 | # 58.340,28 | # 481.794,21 | # % | # R$ |
| # 9.10 | # 098695 | # SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | # SINAPI | # M2 | # 566,00 | # 14,28 | # 99,68 | # 8.082,48 | # 56.418,88 | # % | # R$ |
| # 9.11 | # 221000 | # BORRACHA ANTIDERRAPANTE C/ CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 316,89 | # 99,60 | # 29,26 | # 31.562,34 | # 9.272,23 | # % | # R$ |
| 10 | BANCADAS |  |  |  |  |  |  |  |  | % | R$ |
| # 10.1 | # 271608 | # BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 672,40 | # 454,14 | # 47,32 | # 305.364,19 | # 31.818,02 | # % | # R$ |
| # 10.2 | # 102254 | # DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | # SINAPI | # M2 | # 386,76 | # 56,79 | # 867,03 | # 21.964,10 | # 335.332,52 | # % | # R$ |
| # 10.3 | # 271702 | # BANCADA DE MARMORE | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 825,73 | # 642,22 | # 47,32 | # 530.300,71 | # 39.073,57 | # % | # R$ |
| 11 | PINTURA E ACABAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | % | R$ |
| # 11.1 | # 261602 | # PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 38.724,12 | # 10,52 | # 13,54 | # 407.377,79 | # 524.324,65 | # % | # R$ |
| # 11.2 | # 261550 | # PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 38.212,48 | # 6,70 | # 8,13 | # 256.023,62 | # 310.667,46 | # % | # R$ |
| # 11.3 | # 261300 | # EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 81.968,64 | # 2,41 | # 8,83 | # 197.544,42 | # 723.783,09 | # % | # R$ |
| # 11.4 | # 261002 | # PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 14.841,78 | # 23,42 | # 12,97 | # 347.594,56 | # 192.497,92 | # % | # R$ |
| # 11.5 | # 261003 | # EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 14.494,78 | # 59,05 | # 10,54 | # 855.916,93 | # 152.775,01 | # % | # R$ |
| # 11.6 | # 261620 | # LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 1.975,29 | # 2,10 | # 120,81 | # 4.148,12 | # 238.635,30 | # % | # R$ |
| # 11.7 | # 261000 | # PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 70.821,09 | # 4,93 | # 7,24 | # 349.147,97 | # 512.744,68 | # % | # R$ |
| # 11.8 | # 260601 | # PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 19.705,19 | # 6,27 | # 6,53 | # 123.551,55 | # 128.674,90 | # % | # R$ |
| # 11.9 | # 261307 | # PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 11.425,40 | # 3,77 | # 5,17 | # 43.073,76 | # 59.069,32 | # % | # R$ |
| 12 | OUTROS |  |  |  |  |  |  |  |  | % | R$ |
| # 12.1 | # 060104 | # ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) | # GOINFRA CIVIS | # M | # 4.798,12 | # 25,44 | # 2,87 | # 122.064,18 | # 13.770,60 | # % | # R$ |
| # 12.2 | # 030101 | # TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | # GOINFRA CIVIS | # M3 | # 6.647,02 | # 35,58 | # 9,10 | # 236.500,98 | # 60.487,88 | # % | # R$ |
| # 12.3 | # 020200 | # FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 23.127,21 | # 7,39 | # 0,00 | # 170.910,06 | # 0,00 | # % | # R$ |
| # 12.4 | # 270501 | # LIMPEZA FINAL DE OBRA (OBRAS CIVIS) | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 35.226,87 | # 1,91 | # 1,89 | # 67.283,31 | # 66.578,77 | # % | # R$ |
| # 12.5 | # 270701 | # ALAMBRADO CANO FERRO GALVANIZADO 2" E TELA H=2M PADRÃO GOINFRA | # GOINFRA CIVIS | # M | # 200,00 | # 563,54 | # 54,30 | # 112.708,00 | # 10.860,00 | # % | # R$ |
| # 12.6 | # 020107 | # CORTE/DESTOC. /RETIRADA/REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE ( H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/TRANSP.ATE CB. E CARGA | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 33,00 | # 0,00 | # 500,88 | # 0,00 | # 16.529,04 | # % | # R$ |
| # 12.7 | # 000024 | # MARCENEIRO - CONFECÇÃO ARMÁRIO (EXCETO MATERIAIS) | # GOINFRA CIVIS | # H | # 10.092,00 | # 0,00 | # 20,23 | # 0,00 | # 204.161,16 | # % | # R$ |
| # 12.8 | # 067082 | # TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE 2 DEMÃOS (COM PINTURA DE CIMENTO CP32/CIMENTO BRANCO/POLÍMEROS ACRÍLICOS/ÁGUA - INCLUSA A LAVAGEM COM JATO D'ÁGUA | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 3.173,22 | # 2,31 | # 6,46 | # 7.330,13 | # 20.498,97 | # % | # R$ |
| # 12.10 | # 098504 | # PLANTIO DE GRAMA E MANUTENÇÃO DE JARDIM | # SINAPI | # M2 | # 4.239,30 | # 2,22 | # 10,45 | # 9.411,24 | # 44.300,64 | # % | # R$ |
| # 12.11 | # 091007 | # CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45) | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 18,00 | # 4.758,39 | # 2.551,76 | # 85.651,02 | # 45.931,68 | # % | # R$ |
| # 12.12 | # 270205 | # GRADE PROTEÇÃO 50X50CM EM CAIBRO COM H=1,70M E RIPAS ESPAÇADAS EM 17CM - PARA MUDA DE ÁRVOR | # GOINFRA CIVIS | # UN | # 74,00 | # 200,43 | # 34,95 | # 14.831,82 | # 2.586,30 | # % | # R$ |
| # 12.13 | # 270621 | # ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 1.823,92 | # 130,65 | # 4,43 | # 238.295,40 | # 8.079,97 | # % | # R$ |
| # 12.14 | # 190201 | # VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO | # GOINFRA CIVIS | # M2 | # 670,65 | # 455,82 | # 0,00 | # 305.694,77 | # 0,00 | # % | # R$ |
| 13 | MANUTENÇÃO GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  | % | R$ |
| # 13.1 | # 000001 | # ENGENHEIRO | # GOINFRA CIVIS | # H | # 7.470,00 | # 0,00 | # 83,6 | # 0,00 | # 624.492,00 | # % | # R$ |
| # 13.2 | # 000008 | # AJUDANTE | # GOINFRA CIVIS | # H | # 18.675,00 | # 0,00 | # 13,86 | # 0,00 | # 258.835,50 | # % | # R$ |
| # 13.3 | # 000030 | # AJUDANTE DE CARPINTEIRO | # GOINFRA CIVIS | # H | # 14.940,00 | # 0,00 | # 13,86 | # 0,00 | # 207.068,40 | # % | # R$ |
| # 13.4 | # 000006 | # ARMADOR | # GOINFRA CIVIS | # H | # 14.940,00 | # 0,00 | # 20,23 | # 0,00 | # 302.236,20 | # % | # R$ |
| # 13.5 | # 000028 | # AZULEJISTA | # GOINFRA CIVIS | # H | # 14.940,00 | # 0,00 | # 20,23 | # 0,00 | # 302.236,20 | # % | # R$ |
| # 13.6 | # 000020 | # CALHEIRO | # GOINFRA CIVIS | # H | # 14.940,00 | # 0,00 | # 18,16 | # 0,00 | # 271.310,40 | # % | # R$ |
| # 13.7 | # 000010 | # CARPINTEIRO | # GOINFRA CIVIS | # H | # 14.940,00 | # 0,00 | # 20,23 | # 0,00 | # 302.236,20 | # % | # R$ |
| # 13.8 | # 000012 | # ELETRICISTA | # GOINFRA CIVIS | # H | # 14.940,00 | # 0,00 | # 20,23 | # 0,00 | # 302.236,20 | # % | # R$ |
| # 13.9 | # 000011 | # ENCANADOR | # GOINFRA CIVIS | # H | # 14.940,00 | # 0,00 | # 20,23 | # 0,00 | # 302.236,20 | # % | # R$ |
| # 13.10 | # 000019 | # JARDINEIRO | # GOINFRA CIVIS | # H | # 18.675,00 | # 0,00 | # 12,49 | # 0,00 | # 233.250,75 | # % | # R$ |
| # 13.11 | # 000024 | # MARCENEIRO | # GOINFRA CIVIS | # H | # 14.940,00 | # 0,00 | # 20,23 | # 0,00 | # 302.236,20 | # % | # R$ |
| # 13.12 | # 000033 | # MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL | # GOINFRA CIVIS | # H | # 14.940,00 | # 0,00 | # 20,23 | # 0,00 | # 302.236,20 | # % | # R$ |
| # 13.13 | # 000015 | # MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | # GOINFRA CIVIS | # H | # 14.940,00 | # 0,00 | # 20,23 | # 0,00 | # 302.236,20 | # % | # R$ |
| # 13.14 | # 000025 | # OFICIAL ''B'' | # GOINFRA CIVIS | # H | # 18.675,00 | # 0,00 | # 20,23 | # 0,00 | # 377.795,25 | # % | # R$ |
| # 13.15 | # 000032 | # OPERADOR DE BETONEIRA | # GOINFRA CIVIS | # H | # 14.940,00 | # 0,00 | # 15,18 | # 0,00 | # 226.789,20 | # % | # R$ |
| # 13.16 | # 000004 | # PEDREIRO | # GOINFRA CIVIS | # H | # 14.940,00 | # 0,00 | # 20,23 | # 0,00 | # 302.236,20 | # % | # R$ |
| # 13.17 | # 000018 | # PINTOR | # GOINFRA CIVIS | # H | # 14.940,00 | # 0,00 | # 20,23 | # 0,00 | # 302.236,20 | # % | # R$ |
| # 13.18 | # 000021 | # SERRALHEIRO | # GOINFRA CIVIS | # H | # 14.940,00 | # 0,00 | # 20,23 | # 0,00 | # 302.236,20 | # % | # R$ |
| # 13.19 | # 000005 | # SERVENTE | # GOINFRA CIVIS | # H | # 14.940,00 | # 0,00 | # 12,64 | # 0,00 | # 188.841,60 | # % | # R$ |
| # 13.20 | # 000002 | # ENCARREGADO | # GOINFRA CIVIS | # H | # 14.940,00 | # 0,00 | # 22,56 | # 0,00 | # 337.046,40 | # % | # R$ |
| # 13.21 | # 000035 | # ADMINISTRATIVO DE OBRAS | # GOINFRA CIVIS | # H | # 9.337,50 | # 0,00 | # 19 | # 0,00 | # 177.412,50 | # % | # R$ |
| # 13.22 | # 000038 | # TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | # GOINFRA CIVIS | # H | # 9.337,50 | # 0,00 | # 20,79 | # 0,00 | # 194.126,63 | # % | # R$ |
|  |  |  |  |  |  |  | M.O = | R$ | TOTAL = R$ | R$ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | OUTROS = | R$ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | BDI% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VALOR BDI |  |  | R$ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI |  |  | R$ |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (valor por extenso)

Declaramos que,

a) O prazo de validade MÍNIMA da proposta é DE 90 (NOVENTA) DIAS, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

c) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens e para a prestação dos serviços para os quais apresentamos nossa proposta.

d) Prazo de entrega e execução será de acordo com o estipulado no Termo de Referência.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

___, ____ de ______ de _____.

Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal.