ANEXO II.

PROPOSTA DE PREÇO.

(Impresso em papel timbrado da empresa)

Pregão Presencial nº 117/2023.

Processo nº: 2023044903.

Secretaria Municipal de Administração.

Município de Catalão.

Apresentamos e submetemos à apreciação deste órgão licitante a nossa proposta de preços relativa ao processo em epígrafe, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de insumos elétricos para manutenção de fontes para os próximos 12(doze) meses.

| ITEM | PRODUTO | UNIT. | QUANTIDADE | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CABO FLEX 1,0MM² AZUL | M | 150 |  |  |  |
| 2 | CABO FLEX 2,5MM² PRETO | M | 50 |  |  |  |
| 3 | CABO PP 2X 1,5MM² | M | 30 |  |  |  |
| 4 | CABO FLEX 2 X 2,5MM² | M | 30 |  |  |  |
| 5 | CABO PPSINTENAX 3 X 25MM² | M | 15 |  |  |  |
| 6 | CABO FLEX PP 3 X 16MM² | M | 10 |  |  |  |
| 7 | CABO FLEX PP 3 X 2,5MM² | M | 5 |  |  |  |
| 8 | CABO FLEX PP 4 X 4MM² | M | 100 |  |  |  |
| 9 | SINALEIRO LED 22MM VERDE 220V | PÇ | 3 |  |  |  |
| 10 | SINALEIRO LED 22MM VERMELHO 220V | PÇ | 3 |  |  |  |
| 11 | QUADRO COMANDO 60X40X20CM COM FLANGE | PÇ | 1 |  |  |  |
| 12 | QUADRO COMANDO120 X80X 25CM COM FLANGE | PÇ | 1 |  |  |  |
| 13 | TERMINAL ISOLADO | PÇ | 350 |  |  |  |
| 14 | CHAVE BOIA DE NÍVEL ELÉTRICA DE 10A | PÇ | 5 |  |  |  |
| 15 | INTERRUPTOR IDR P4 40A 30MA | PÇ | 2 |  |  |  |
| 16 | CANALETA PVC PERF 25 X 25 | PÇ | 10 |  |  |  |
| 17 | TIMER DIGITAL COM BATERIA PARA TRILHO | PÇ | 6 |  |  |  |
| 18 | DISJUNTOR PARA NMOTOR 4,0-6,3A | PÇ | 8 |  |  |  |
| 19 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 10A | PÇ | 18 |  |  |  |
| 20 | DISJUNTOR PARA MOTOR 45-63A | PÇ | 1 |  |  |  |
| 21 | BORNE SAK2,5MMCZ | PÇ | 135 |  |  |  |
| 22 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63AMPERES | PÇ | 10 |  |  |  |
| 23 | COMUTADORA COMANDO | PÇ | 5 |  |  |  |
| 24 | CONTATOR3TS33-110A 25A 220V 1NA+1NF | PÇ | 6 |  |  |  |
| 25 | HOLOFOTE SUBAQUATICOEM LED 40W TROCA DE CORES | PÇ | 10 |  |  |  |
| 26 | HOLOFOTE SUBAQUATICOEM LED 50W TROCA DE CORES | PÇ | 10 |  |  |  |
| 27 | BICOS DE NYLON | PÇ | 15 |  |  |  |
| 28 | BOIA DE NÍVEL MECÂNICA | PÇ | 2 |  |  |  |
| 29 | FILTRO (GRELHA) INOX | PÇ | 6 |  |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (valor por extenso)

Declaramos que,

a) O prazo de validade MÍNIMA da proposta é DE 90 (NOVENTA) DIAS, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas, conforme indicado no Termo de Referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste edital, relativas ao objeto desta licitação, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

c) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta.

d) Prazo de entrega será de acordo com o estipulado no Termo de Referência.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

Catalão, ____ de ______ de _____.

Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal.